| Заказчик |  |
| --- | --- |
| Адрес объекта |  |
| Контактное лицо |  |
| Телефон / факс / e-mail |  |

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

на очистные сооружения бытовых сточных вод

- Исходные данные:

| Расход среднесуточный | м3/сут |  |
| --- | --- | --- |
| Расход максимальный часовой | м3/час |  |
| Продолжительность максимального часового расхода | ч/сут |  |
| Периодичность максимального часового расхода | раз/сут |  |
| Общее количество людей, охваченных услугами водоотведения | чел |  |

- Качество поступающих сточных вод

| Наименование параметра | Ед. изм. | Значения |
| --- | --- | --- |
| Взвешенные вещества (ВВ) * | мг/дм3 |  |
| Нефтепродукты (НП) | мг/дм3 |  |
| Химическая потребность в кислороде (ХПК) | мг/дм3 |  |
| Биологическая потребность в кислороде (БПК5) | мг/дм3 |  |
| Биологическая потребность в кислороде (БПКполн) | мг/дм3 |  |
| Общий азот (Nобщ) | мг/дм3 |  |
| Аммонийный азот (NH4-→N) | мг/дм3 |  |
| Нитратный азот (NO3-→N) | мг/дм3 |  |
| Фосфор фосфатов (PO43-→P) | мг/дм3 |  |
| Жиры и масла | мг/дм3 |  |
| Сухой остаток | мг/дм3 |  |
| Сульфаты (SO42-) | мг/дм3 |  |
| Хлориды (Cl-) | мг/дм3 |  |
| Другие специфические загрязнения (тяжелые металлы, органика, СПАВ и т. п.) | мг/дм3 |  |
| Минимальная температура поступающих сточных вод | °С |  |
| Максимальная температура поступающих сточных вод | °С |  |

- Качество очищенных сточных вод

| Наименование параметра | Ед. изм. | Значения |
| --- | --- | --- |
| Взвешенные вещества (ВВ) | мг/дм3 |  |
| Нефтепродукты (НП) | мг/дм3 |  |
| Химическая потребность в кислороде (ХПК) | мг/дм3 |  |
| Биологическая потребность в кислороде (БПК5) | мг/дм3 |  |
| Биологическая потребность в кислороде (БПКполн) | мг/дм3 |  |
| Общий азот (Nобщ) | мг/дм3 |  |
| Аммонийный азот (NH4-→N) | мг/дм3 |  |
| Нитратный азот (NO3-→N) | мг/дм3 |  |
| Фосфор фосфатов (PO43-→P) | мг/дм3 |  |
| Жиры и масла | мг/дм3 |  |
| Сухой остаток | мг/дм3 |  |
| Сульфаты (SO42-) | мг/дм3 |  |
| Хлориды (Cl-) | мг/дм3 |  |
| Другие специфические загрязнения (тяжелые металлы, органика, СПАВ и т. п.) | мг/дм3 |  |

- Необходимые сведения для расчёта установки

|  | Трубопровод подачи на очистные сооружения |
| --- | --- |
|  | Ду | мм |  |
|  | Самотечный / напорный | бар |  |
|  | Глубина заложения по низу подводящего трубопровода | м |  |
|  | Перечень источников водоотведения по видам (производства, цеха, столовые и т.п.), указать: |
|  | 1. | м3/сут |  |
|  | 2. | м3/сут |  |
|  | 3. | м3/сут |  |
|  | Требования к системе автоматизации |
|  | Дистанционный контроль (указать: Да / Нет) |  |
|  | Дистанционное управление (указать: Да / Нет) |  |
|  | Диспетчеризация (указать: Да / Нет) |  |
|  | Другие (указать) |
|  | Место сброса очищенных вод |
|  | Водоем (указать: Да / Нет) |  |
|  | На рельеф (указать: Да / Нет) |  |
|  | Канализационные сети (указать: Да / Нет) |  |
|  | Требования к обработке осадков: |  |
|  | Осадконакопитель (указать: Да / Нет) |  |
|  | Мешковый обезвоживатель (указать: Да / Нет) |  |
|  | Автоматизированная установка обезвоживания (указать: Да / Нет) |  |
|  | Другие (указать) |
|  | Наличие возможности подключения сети водопровода (указать: Да / Нет) |  |
|  | Дополнительные требования (указать) |

| Дата: ________________________ | Подпись: ____________________________ |
| --- | --- |